ОБЩИЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

| Наименование вопроса | Параметры вопроса | Ответ |
| --- | --- | --- |
| Общие информационные данные |  |  |
| # Контакты/координаты для обратной связи | # - ФИО, # - телефон, # - E-mail |  |
| # Регион и адрес # строительства / местонахождения | # - город / край/ область, # - адрес # - название |  |
| # Площадь, размеры, тип теплицы, материал покрытия / # Помещение под оборудование | # - площадь, м2 / Га, # - размеры теплицы, # - тип покрытия, # - высота (конек / шпалера), # - помещение под оборудование / размеры и площадь (S=) м2, # - планировочная сетка: 9,6х4м; 8х4м; 8х4,5м; 6,4х4м; 8х5м |  |
| # Предполагаемая культура выращивания | # - овощи (томаты, огурцы) / # цветы / зеленые культуры (салат) |  |
| # Грядки / растения | # - направление грядок, # - количество грядок, # - длина грядок; # - расстояние между грядками; # - размеры дорожек, # - количество растений |  |
| # Климатические зоны / # площадь и размеры | # - количество отдельных зон, # - площадь производственной зоны (S=) м2, # - площадь технологической зоны (S=) м2 |  |
| # Предполагаемая технология выращивания | # - грунт, # - мат/субстрат (на полу / на лотках), # - на столах / стеллажах |  |
| # Рассадное отделение / # методология выращивания | # - указать его наличие, # - метаположение (на чертеже) и размеры # 1) традиционная (ручной или верхний полив), # 2) на столах - прилив/отлив, # 3) на столах - проточная гидропоника, # 4) на капиллярных матах |  |

| Наименование вопроса | Параметры вопроса | Ответ |
| --- | --- | --- |
| # Инженерное и технологическое оборудование. # уже присутствующие/планирующиеся механизмы и узлы в оснащении тепличного комплекса ЗАПОЛНЕНИЕ НЕОБХОДИМО ТОЛЬКО ДЛЯ РАСЧЕТА СИСТЕМЫ МИКРОКЛИМАТА И КОТЕЛЬНОЙ |  |  |
| Зашторивание | # - да / нет / планируется # - количество # - принцип (вертикальный / горизонтальный) |  |
| ## Воздушный обогрев | # - да / нет # - количество |  |
| ## Система водяного отопления / ## количество контуров | # - количество контуров и зон регулирования. # 1. нижний (надпочвенный / подстелажный / труборельс), # 2. зональный (труба роста растений), # 3. боковой (периметр) # 4. нижний подпочвенный (подсубстратный), # 5. шатровый (верхний / потолочный), # 6. подлотковый (верхний), |  |
| ## Система внутренней рециркуляции | # - да / нет # (потолочные выравнивающие рециркуляционные вентиляторы) # - количество на зону / пролет |  |
| ## Система приточной вентиляции | # торцевые вентиляторы # - количество, расположение # - другие |  |
| ## Коньковые вентиляционные фрамуги (проветривание) ## / эл. привод | # - да/ нет: # 1) двойные («бабочка»), север/юг # 2) одинарные # 3) боковые # - количество совместных групп # - расположение отдельных штук на пролет |  |
| ## СИОД - система испарительного охлаждения и доувлажнения | # - высокое давление # - низкое давление # - дождевание / поливная рампа |  |
| # Система электродосвечивания | # - да / нет # - тип и алгоритм включения (0-50-100) |  |
| ## Автоматика и управление (силовые щиты) | # - да, наличие / нет - необходимость |  |
| Система Со2 | # - да / нет / нужна # - тип (автономная или от котла) # - количество вводов в теплицу # подача и регулировка: # - клапан / задвижка |  |
| Котельная (марка котлов), мощность | # - да / нет / нужен # - топливо |  |

| Наименование вопроса | Параметры вопроса |  | Ответ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое задание и данные на подготовку коммерческого предложения ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ РАСЧЕТА СИСТЕМЫ ПОЛИВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ |  |  |  |  |
| # Система капельного полива |  | # - необходимость (да / нет) # - капельная сеть, комплект # - трубопроводная обвязка, комплект |  |  |
| Система полива, дозации и хранения удобрений (автоматизированный полив и питание растений) |  | # - необходимость (да / нет) # - растворный узел-миксер (РУ); # - узел подачи воды (от емкости до РУ); # - емкости хранения маточного раствора и кислоты; # - узел предварительного приготовления маточных растворов (УППМР-мешалка) |  |  |
| Водоподготовка |  | # - необходимость (да / нет) # - фильтрация воды # - стабилизация воды по рН # - подогрев воды # - общая емкость запаса и хранения воды (суточный объем) |  |  |
| # Система сбора дренажа, дезинфекция и хранение для использования # (от 1 га) |  | # - необходимость (да, нет) # - термическая # - ультрафиолетовая |  |  |
| # СИОД - система испарительного охлаждения и доувлажнения |  | # - необходимость (да, нет) # - низкое давление (3-5 Бар) # - высокое давление (75-80 Бар) |  |  |
| # Система для управления и поддержания микроклимата в теплице |  | # - необходимость (да, нет) # - вкл. силовые щиты (да / нет) |  |  |
| # Шефмонтажные # и пуско-наладочные работы, обучение в момент пуска |  | # - необходимость (да, нет) |  |  |
| # Проектные работы (дополнительно) |  | # - необходимость (да, нет) # - стадия «П» - стадия «Р» - системы проектирования |  |  |

ЧЕРТЕЖ ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА *